Утверждаю
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
23 декабря 2010 года

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ И САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 К МУК 4.2.1884-04

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУК 4.2.2793-10

Дата введения:
с момента утверждения

1. Разработаны: ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора; ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и введены в действие с 23.12.2010.
3. Введены впервые.

Внести следующие изменения в МУК 4.2.1884-04:
1. Первый абзац пункта 2.2.3 "Расходные материалы" изложить в следующей редакции: "Фильтрующие материалы для микробиологических целей (мембранные фильтры, аналитические трековые мембраны и другие фильтрующие материалы с диаметром пор не более 0,45 мкм и размером диска 35 или 47 мм), разрешенные к применению в установленном порядке".
2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Методика работы при использовании фильтрующих материалов.
Подготовка фильтрующих материалов, фильтровального аппарата, выполнение фильтрования воды - в соответствии с МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды".
3. Третий абзац пункта 2.7.3.1 "Определение общих колиформных бактерий" изложить в следующей редакции: "Отмеренный объем воды фильтруют с соблюдением требований, изложенных в п. 2.6".
4. Седьмой абзац пункта 2.7.3.1 "Определение общих колиформных бактерий" изложить в следующей редакции: "1. Фильтрующий материал с выросшими на нем колониями переносят на кружок фильтровальной бумаги несколько большего диаметра, обильно смоченный реактивом для определения оксидазной активности (п. 2.4.9, вар. 1 или 2), или на диск СИБ-оксидаза, смоченный дистиллированной водой. При появлении первых признаков положительной реакции, но не более чем через 5 мин., фильтр или мембрану переносят обратно на среду Эндо. После четкого проявления реакции определяют результат. При появлении фиолетово-коричневого или синего окрашивания колоний (в зависимости от примененного реактива) оксидазный тест считают положительным".
5. Пункт 2.10.2.6 изложить в следующей редакции:
"2.10.2.6. Посев воды для определения сальмонелл с применением фильтрующих материалов.
Для посева 2 объемов по 500 мл отбирают 1000 мл воды. Каждый объем профильтровывают через фильтрующий материал. Полученные фильтры из каждого объема помещают в 50 - 100 мл в любые две из перечисленных сред накопления. При затрудненной фильтрации большого объема пробы следует на фильтр с диаметром пор 0,45 мкм наложить фильтр с большим диаметром пор для задержания взвешенных частиц с последующим помещением на питательную среду обоих фильтров".